ZARZĄD   POWIATU    KROŚNIEŃSKIEGO

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

za lata 2005 -2006

Krosno , czerwiec 2007 roku

Spis treści:

I. Wprowadzenie.

II. Stan gospodarki odpadami na terenie powiatu.

- Ilość zebranych odpadów i sposób postępowania z zebranymi odpadami na terenie powiatu.

- Sposób zbierania odpadów z gospodarstw domowych i infrastruktury.

- Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiórki i sposób postępowania               z odpadami.

- Odpady zawierające azbest.

- Komunalne osady ściekowe.

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

- Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

- Stacje demontażu samochodów.

III. Działania inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

IV. Działania  nie inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

V. Wnioski.

I. Wprowadzenie

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krośnieńskiego na lata 2004-2015 sporządzono realizując zadanie zapisane w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).

Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła Plan Uchwałą Nr XIII/100/03 z dnia 30 grudnia 2003 r..

Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, Plan ten podlega aktualizacji nie rzadziej niż co cztery lata, a sprawozdania z  realizacji Planu  zarząd powiatu  przedkłada radzie powiatu  i zarządowi województwa  co dwa lata – pierwsze sprawozdanie za okres 2005-2006 do 30 czerwca 2007r.

Przygotowując sprawozdanie wykorzystano następujące materiały:

1) sprawozdania z wykonania Gminnych Planów Gospodarki Odpadami,

2) ankiety wypełnione przez gminy,

3) dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

4) dokumenty własne.

Teren powiatu krośnieńskiego obejmuje 9 gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów                             i Wojaszówka.

Powierzchnia powiatu wynosi 924 km2, liczba mieszkańców 109 391.

Wszystkie gminy powiatu krośnieńskiego posiadają opracowane i  uchwalone przez Rady Gmin Gminne Plany Gospodarki Odpadami:

1)Gmina Chorkówka  - uchwałą z dnia 24 lutego 2005 r. Nr XXVI/157/05,

2)Gmina Dukla  - uchwałą z dnia 10 grudnia 2004 r. Nr XXVII/177/04,

3)Gmina Iwonicz Zdrój – uchwałą z 25 listopada 2005r., Nr XXXIV/318/05,

4)Gmina Jedlicze – uchwałą z dnia 28 lutego 2005 r. Nr XXVII/254/2005,

5)Gmina Korczyna – uchwałą z dnia 27 grudnia 2004 r. Nr XXII/158/04,

6)Gmina Krościenko Wyżne – uchwałą z dnia 28 grudnia 2005 r.Nr XXX/173/2005,

7)Gmina Miejsce Piastowe – uchwałą z dnia 30 marca 2005 r. Nr XXV/181/05,

8)Gminy Rymanów- uchwałą z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr XXIV/240/05,

9)GminaWojaszówka – uchwałą z dnia 21 października 2004 r. Nr XVI/130/2004 .

Opracowały i uchwaliły również Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005 Nr 236, poz.2008 z późn. zm.).

II. Stan gospodarki odpadami na terenie powiatu

W celu określenia zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami dokonano analizy porównawczej, obejmującej wszystkie rodzaje odpadów, wytworzonych w latach 2004 – 2006 na terenie gmin powiatu krośnieńskiego. Dane te ujęto tabelarycznie  na podstawie wypełnionych przez gminy ankiet.

Ilość zebranych odpadów i sposób postępowania z zebranymi odpadami na terenie powiatu

| Rodzaj odpadu | Ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów w roku sprawozdawczym Sposób postępowania z odpadami |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | Ilość (Mg) | Sposób postępowania | Ilość (Mg) | Sposób postępowania | Ilość (Mg) | Sposób postępowania |
| Odpady komunalne zmieszane z gospodarstw domowych | 10735 | D5 | 11431 | D5 | 11970 | D5 |
| Odpady komunalne zmieszane z infrastruktury |  |  |  |  |  |  |
| Odpady z terenów zielonych | 11 | D10, R14 | 10 | D10, R14 | 13 | D10, R14 |
| Odpady z oczyszcz. ulic i placów | 494 | R14,D5 | 467 | D5,R14 | 457 | D5,R14 |
| Odpady z targowisk i cmentarzy |  |  |  |  |  |  |
| Gruz budowlany | 41 | R14, R15 | 35 | R14,R15 | 67 | R14,R15 |
| Ziemia i kamienie | 13 | R14,R15 | 25 | R14,R15, | 27 | R14,R15, |
| Odpady z selektywnej zbiórki | 270 | D5,R13, | 299 | D5,R13, | 326 | D5, |
| Odpady wielkogabarytowe | 17 | D5,R14, R15 | 12 | D5,R14, R15 | 31 | D5,R14, R15 |
| Odpadowy złom elektroniczny | 0,9 | R4,R14,D10 | 0,6 | R4,R14,D10 | 1,7 | R4,R14,D10 |
| Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych | 1 |  | 16 |  | 41 | D5,D10 |
| Inne | 85 |  | 157 |  | 147 | R1,R4,R9,D5,R14 |

Analizując przedstawione dane zauważa się, że ilość zebranych  odpadów komunalnych zmieszanych zwiększa się, przy równoczesnym zwiększaniu się ilości odpadów                   z selektywnej zbiórki.

Generalnie odpady komunalne z terenu powiatu unieszkodliwiane są na składowiskach odpadów w Krośnie, Dukli i Jaszczwi. W przypadku gminy Krościenko Wyżne odpady komunalne wywożone są na składowisko odpadów Sigiełki w  powiecie niżańskim.

Część odpadów poddawana jest odzyskowi w procesach polegających na wykorzystaniu odpadów w całości lub części oraz w procesie recyklingu.

Wszystkie gminy naszego powiatu wprowadziły zorganizowany, ogólno-gminny system zbiórki odpadów komunalnych.

Ilość mieszkańców objętych tym systemem zbiórki  zwiększa się corocznie. W roku 2004 zorganizowaną zbiórką objętych było średnio 70 % mieszkańców, a w roku 2006 już         ok. 85%.

Aktualnie mieszkańcy gmin podpisują umowy bezpośrednio z  podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.

Zbiórka odpadów komunalnych w gminach finansowana jest:

-  przez mieszkańców i podmioty gospodarcze, wg indywidualnych umów,

-  z budżetu gminy, w przypadku odpadów z obiektów użyteczności publicznej.

Sposób zbierania odpadów z gospodarstw domowych i infrastruktury

Zbiórka odpadów nie segregowanych prowadzona jest w sposób typowy. W terenach wiejskich  odpady zbierane są do worków foliowych, pojemników indywidualnych            o pojemnościach:  110 dm3, 1100 dm3, oraz  kontenerów KP 7. W miastach i na terenach zabudowy wielorodzinnej odpady zbierane są w pojemnikach i kontenerach oraz do worków w przypadku  zabudowy jednorodzinnej.

Zbiórka surowców wtórnych jest ściśle powiązana z selektywną zbiórką odpadów, a jej zasięg  jest różny w poszczególnych gminach.

Tabelaryczne zestawienie:

| Wyszczególnienie | Odpady zmieszane | Surowce wtórne |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa jednorodzinna |
| - pojemnik indywidualny przy posesji | X |  |
| - worki z posesji | X | X |
| - kontenery zbiorcze np. KP7 (na kilka posesji) | X | X |
| - gniazda z pojemnikami na terenie gm. |  | X |
| - inne (np. Gminne Punkty Zb. Odpadów, pojemniki w wyznaczonych miejscach itp) | X | X |
| Zabudowa wielorodzinna |
| - kontenery zbiorcze przy posesji | X |  |
| - gniazda z pojemnikami na terenie gm. |  | X |
| - worki z posesji |  |  |
| - inne (np. Gminne Punkty Zb. Odpadów, pojemniki w wyznaczonych miejscach itp) | X | X |

Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiórki i sposób postępowania           z odpadami

Od roku 2006 we wszystkich gminach powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów i tym systemem objęto już 71 % mieszkańców powiatu. Dla porównania w roku 2004 jedynie 39 %.

Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w oparciu o sieć pojemników specjalistycznych rozstawionych na terenie gminy tzw. „gniazda” – po trzy pojemniki do zbiórki : szkła kolorowego i białego, tworzyw sztucznych oraz  bezpośrednio z gospodarstw domowych do oznakowanych worków foliowych.

Składowisko odpadów w Dukli posiada linię technologiczną do segregacji odpadów.

Zebrana z terenu powiatu ilość odpadów  z selektywnej zbiórki wyniosła w roku 2004 367,9 Mg,  zaś w roku 2006 wynosiła: 433,2 Mg.

| Rodzaj frakcji | Rok | Ilość zebrana (Mg) | Ilość odpadów odzysk. (Mg) | Met. (R) | Ilość odpadów unieszk. (Mg) | Met. (D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkło | 2004 | 217,95 | 206,37 | R13 | 11,59 | D |
|  | 2005 | 174,93 | 164,50 | R13,R15 | 10,43 | D |
|  | 2006 | 204,64 | 198,68 | R13 R15 | 5,96 | D |
| Tworzywa sztuczne | 2004 | 53,53 | 26,7 | R13,R15 | 26,83 | D5 |
|  | 2005 | 38,44 | 17,6 | R13,R15 | 20,84 | D5 |
|  | 2006 | 68,19 | 20,11 | R13,R15 | 48,08 | D5 |
| Papier | 2004 | 36,29 | 24,27 | R13,R15 | 12,02 | D5 |
|  | 2005 | 61,24 | 51,06 | R13,R15 | 10,18 | D5 |
|  | 2006 | 46,38 | 35,38 | R13,R15 | 11,00 | D5 |
| Metale i złom | 2004 | 41,8 | 40,74 | R13,R15 | 1.06 | D5 |
|  | 2005 | 32,47 | 31,93 | R13,R15 | 0,54 | D5 |
|  | 2006 | 41,54 | 41,08 | R13,R15 | 0,46 | D5 |
| Odpady ulegające biodegradacji | 2004 | 78,00 | 78,00 | R15 |  |  |
|  | 2005 | 82,00 | 82,00 | R15 |  |  |
|  | 2006 | 88,00 | 88,00 | R15 |  |  |
| Odpady niebezp.w strumieniu odp. komunalnych | 2004 | 1,08 | 1,08 | R13,R9,R14 |  |  |
|  | 2005 | 16,5 | 16,5 | R13,R9,R14 |  |  |
|  | 2006 | 41,13 | 41,13 | R13,R9,R14 |  |  |
| Odpady wielkogabarytowe | 2004 | 17,3 | 9,9 | R13,R15 | 7,4 | D5 |
|  | 2005 | 12,1 | 7,6 | R13,R15 | 4,5 | D5 |
|  | 2006 | 31,32 | 12,02 | R13,R15 | 19,3 | D5 |

Ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane są następujące odpady niebezpieczne:

- filtry olejowe  (16 01 07),

- zużyte urządzenia (16 02 13),

- baterie i akumulatory (16 06 01),

- baterie alkaliczne(16 06 04).

Ilość tych odpadów wzrasta z roku na rok i tak: w 2004 r. wynosiła 1,08 Mg, a w 2006r. już 41,13 Mg.

Odpady niebezpieczne wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych magazynowane są w odpowiednich pojemnikach, a następnie przekazywane  podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim jest ich składowanie na składowiskach odpadów.

Na terenie naszego powiatu funkcjonują dwa zorganizowane składowiska odpadów zlokalizowane w  miejscowościach Jaszczew i Dukla.

Odpady komunalne z terenu powiatu unieszkodliwiane są również na składowiskach  zlokalizowanych poza powiatem: w  mieście Krośnie i w miejscowości Sigiełki  pow. niżański.

Składowisko odpadów w Dukli o powierzchni 2,9 ha, pojemności 330 tys. m3 , obecnie prowadzi eksploatację na I etapie - pojemność niecki 170 tys. m3, a jej wypełnienie na koniec 2006 r. wynosiło ok. 60%.

Składowisko to spełnia wymogi ochrony środowiska.  W załączeniu karta składowiska – zał nr  1 .

Składowisko odpadów w Jaszczwi  zajmuje teren o powierzchni 2,71 ha, w tym eksploatacyjny 1,05 ha. Pojemność składowiska 37,15 tys. m3. Stan wypełnienia na koniec 2006 r. około  85 %. Składowisko po wykonanych przedsięwzięciach dostosowawczych: zainstalowaniu piezometrów i wagi najazdowej, spełnia wymogi ochrony środowiska.     W załączeniu karta składowiska – zał nr 2 .

Odpady z selektywnej zbiórki oraz odpady powstałe z segregacji odpadów na wysypisku śmieci w Dukli, przekazywane są podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie.

W powiecie krośnieńskim 87 % ludności zamieszkuje na terenach wiejskich, zatem odpady komunalne, ulegające biodegradacji, poddawane są również unieszkodliwianiu                    w przydomowych kompostowniach.

Na terenie powiatu prowadzona jest zbiórka odpadów opakowaniowych. Ilość zebranych odpadów opakowaniowych (wg  danych z gmin) obrazuje  tabela.

| Odpady opakowaniowe | Rok | Ilość zebranych odpadów (Mg) | Ilość przekazanych do odzysku (Mg) | Ilość przekazanych do recyklingu (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania ze szkła | 2004 | 299,27 | 263,1 | 36,17 |
|  | 2005 | 107,99 | 83,96 | 24,03 |
|  | 2006 | 223,46 | 203,03 | 20,43 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 2004 | 47,91 | 27,66 | 20,25 |
|  | 2005 | 33,22 | 22,56 | 10,66 |
|  | 2006 | 65,85 | 39,64 | 26,21 |
| Opakowania z aluminium | 2004 | 1,22 | 1,22 |  |
|  | 2005 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | 2006 | 0,54 | 0,54 |  |
| Opakowania ze stali w tym blachy stalowej | 2004 | 25,24 | 22,0 | 3,24 |
|  | 2005 | 11,55 | 9,42 | 2,13 |
|  | 2006 | 22,34 | 20,68 | 1,66 |
| Opakowania z materiałów naturalnych | 2004 | 15,52 | 3,63 | 11,89 |
|  | 2005 | 50,13 | 12,28 | 37,85 |
|  | 2006 | 28,81 | 7,37 | 21,44 |

Edukacja ekologiczna prowadzona we wszystkich gminach, polegająca na: informowaniu społeczeństwa na temat selektywnej zbiórki odpadów, organizowaniu konkursów dla młodzieży w zakresie zbiórki odpadów , konkursów wiedzy ekologicznej, udziale w akcjach „Sprzątanie Świata” – podnosi świadomość społeczną w dziedzinie gospodarki odpadami.

Odpady zawierające azbest

Z informacji przekazanych w ankietach wynika, iż 5 samorządów gminnych: Miejsce Piastowe, Chorkówka, Jedlicze, Rymanów i Iwonicz Zdrój dokonało inwentaryzacji obiektów zawierających azbest na swoim terenie. Pozostałe 4 gminy określają jedynie szacunkowe ich ilości.

Gminy nie posiadają uchwalonych programów usuwania wyrobów zawierających azbest, jednakże wszystkie organizują odbiór i transport tych odpadów do unieszkodliwiania od indywidualnych posiadaczy. Zebrane i przekazane do unieszkodliwiania odpady zawierające azbest stanowią głównie wymienione pokrycia dachowe. Odpady te wywożone i unieszkodliwiane są poza terenem powiatu krośnieńskiego.

Koszty transportu  i unieszkodliwiania ponosi gmina. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego dofinansowuje te zadania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

Według danych zawartych w dokumentach z rozliczenia dotacji z PFOŚiGW na usuwanie odpadów azbestowych, ilość tych odpadów pochodzących z gospodarstw indywidualnych wyniosła:

- w roku 2005  -  195,4 Mg,

- w roku 2006 -   347,3 Mg

Komunalne osady ściekowe

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 komunalnych oczyszczalni ścieków: w Dukli, Jedliczu, Rymanowie, Iwoniczu Zdroju, Chorkówce, Wojaszówce i Ustrobnej.

Zestawienie ilości wytwarzanych odpadów  z oczyszczalni ścieków:

| Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonych odpadów (Mg) |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Skratki | 5,17 | 7,68 | 6,2 |
| Piasek | 1,2 | 3,1 | 2,28 |
| Osady ściekowe | 296 | 426,6 | 285,3 |

Osady z oczyszczalni ścieków komunalnych z terenu powiatu krośnieńskiego                    w przeważającej części wywożone są na składowiska odpadów.

Wyjątek stanowią osady z oczyszczalni ścieków w  Chorkówce, które unieszkodliwiane są w Raf-Ekologii Sp. z o.o. w Jedliczu, a osady z oczyszczalni w Rymanowie, zagospodarowywane są rolniczo.

Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Wg danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (uzyskanych od  zakładów), ilość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie powiatu  krośnieńskiego w roku 2005 wyniosła 22884,3 Mg z czego :

- magazynowanych było 1119,4 Mg,

- do odzysku  -   17610,7 Mg,

- unieszkodliwianych poza składowaniem 4396,2 Mg,

- unieszkodliwianych przez składowanie 512,3 Mg.

Porównując powyższe dane z wielkościami zapisanymi w Powiatowym Programie Gospodarki Odpadami za rok 2002 – 11213,6 Mg,  zauważa się wzrost ilości wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym.

Dla prawidłowej gospodarki odpadami, przepisy ustawy o odpadach zobowiązują podmioty gospodarcze wytwarzające odpady do:

1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami jeżeli wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania  wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

3)uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Organem właściwym do wydawania decyzji i przyjmowania informacji jest wojewoda lub starosta.

Wydane przez Starostę Krośnieńskiego pozwolenia, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,  przyjęte informacje o wytwarzanych odpadach w latach: 2004 – 2006 :

| Ilość wydanych pozwoleń | Ilość zatwierdzonych p.g.o. | Ilość przyjętych informacji |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 13 | 26 | 23 | 23 |

Wykazy podmiotów gospodarczych posiadających w/w pozwolenia, decyzje, przyjęte informacje  zawiera  zał. nr  3.

Wielkość odpadów niebezpiecznych, wytworzonych na terenie powiatu krośnieńskiego  wg danych WIOŚ w roku 2005,  przedstawiała się następująco:

- ilość wytworzonych odpadów – 5167,8 Mg,

- magazynowanych – 610,5 Mg,

- do odzysku – 1906,7 Mg,

- unieszkodliwianych poza składowaniem – 3086,1 Mg.

W 2006 roku :

- ilość wytworzonych -  5069,5 Mg ,

- magazynowanych - 1023,3 Mg,

- do odzysku – 2182,8 Mg,

- unieszkodliwianych poza składowaniem – 2473,4 Mg.

Porównując dane dotyczące odpadów niebezpiecznych, wytworzonych na terenie powiatu w latach 2005 i 2006, zauważa się spadek ilości wytworzonych odpadów przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi.

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonuje:

1) instalacja do odzysku olejów przepracowanych w Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A.  Moc przerobowa instalacji wynosi 80 000 Mg/rok olejów przepracowanych. Instalacja posiada uregulowany stan formalno-prawny tj. posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Karta Instalacji Regeneracji Olejów Przepracowanych  w zał. nr 4.

Masa odpadów poddana odzyskowi :

w roku 2004  - 26 398 Mg,

w roku 2005   - 32 393 Mg,

w roku 2006   - 29 661 Mg

2) instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - spalarnia w Raf- Ekologii Sp. z o.o. w Jedliczu.

Instalacja posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Podkarpackiego      z dnia 2 października 200r r. Organem właściwym w sprawach z zakresu ochrony środowiska jest Wojewoda Podkarpacki.

Karta instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zał. nr 5 .

Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu – spaleniu  w instalacji:

- w roku 2004  - 6370,08 Mg,

- w roku 2005  - 7288,85 Mg,

- w roku 2006  - 6040,75 Mg.

Stacje demontażu samochodów

Na terenie powiatu funkcjonują trzy stacje demontażu samochodów. Stacje posiadają uregulowany stan formalno-prawny oraz wymagane zezwolenia wydane przez   Wojewodę Podkarpackiego.

Stacje demontażu prowadzą:

1)Auto Blacharstwo Mechanika Samochodowa

Auto Komis Złomowanie Samochodów

Sprzedaż Części Używanych  Mirosław Strojek

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Krośnieńska 33a

2) Firma Handlowo – Usługowa „LO STARK” Stanisław Lorenc

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 23

3) Stanisław Głowacki AUTO- KRAM

38-457 Zręcin, ul. Łukasiewicza 7

Na terenie powiatu brak punktów zbierania pojazdów.

III. Działania inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami

- Zadania zrealizowane i  realizowane na terenie powiatu w latach 2003 – 2006

| L.p. | Zadanie | Termin realizacji/data zakończenia inwestycji | Wykonawca | Koszt poniesione /tys.zł/ | % zaawan-sowania. na 31.12.2006r. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Linia techn.do segregacji odpadów na składowisku w Dukli | 10.07.2003r. | Towarzystwo Gospodarcze LABOR | 130 072 | 100% | WFOŚiGW Środki własne |
| 2. | Instalacja piezometrów na składowisku w Jaszczwi | 2004 r. | Gmina Jedlicze | 7,00 | 100% | 60% PFOŚiGW 40% środki własne |
| 3. | Waga najazdowa na składowisku w Jaszczwi | 2005 r. | Gmina Jedlicze | 67 | 100% | Środki własne |
| 4. | Selektywna zbiórka odpadów w Gminie Jedlicze | Od 2001 r. | Jedlickie Przeds.Gospod. Komunalnej i Mieszk. Sp. z o.o. w Jedliczu | 283 | W trakcie realizacji | Środki własne |
| 5. | Utworzenie miejsc z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w Gminach | 2006r. – 2007r. | Gminy powiatu | 103,5 | W trakcie realizacji | Środki własne gmin, PFOŚiGW, WFOŚiGW |

2. Zadania  inwestycyjne niezrealizowane, zaplanowane na lata 2004- 2007 :

- Budowa oczyszczalni ścieków na składowisku odpadów w Dukli  /podczyszczalnia odcieku/,

- Budowa nowej czaszy składowiska odpadów w Dukli II etap – aktualnie nie ma takiej potrzeby,

3. Zadania przewidziane do realizacji do roku 2011 -  na etapie uzgodnień i wykonania dokumentacji :

- rekultywacja starego składowiska w Dukli,

- ujęcie biogazu na składowisku odpadów w Dukli.

IV. Działania  nie inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami

Na  terenie powiatu w latach 2004-2006 prowadzono działania polegające na:

- sukcesywnym obejmowaniu mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- rozwoju selektywnej zbiórki odpadów poprzez upowszechnianie i wprowadzanie segregacja odpadów „u źródła” i tzw. „gniazd pojemników”,

-  podnoszeniu świadomości społecznej w dziedzinie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez prelekcje, konkursy, publikacje itp..

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami założono powstanie jednego Zakładu Zagospodarowania Odpadów obsługującego teren powiatu ziemskiego i grodzkiego.

Lokalizację ZZO wskazano w mieście Krośnie z uwzględnieniem składowiska w Dukli.

Do końca 2006 r. zakład  ten nie  powstał.

Wnioski:

W gospodarce odpadami komunalnymi powinno się dążyć do zrealizowania następujących celów:

1) objęcia 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

2) kierowanie do 31 grudnia 2010r. na składowiska do 75% całkowitej ilości (wagowo)          odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji ( w stosunku do roku 1995 ) oraz             do 31 grudnia 2013r. - 50% ( również w stosunku do 1995 r. ),

3) wydzielenie 50% odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez selektywną zbiórkę w roku 2010 oraz analogicznie 70% w  roku 2014,

4)wydzielenia co najmniej 40% odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2010 i 60% w roku 2014,

5) 50% wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę w roku  2010 r. i 80% w 2014 r.,

6) zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w latach 2007- 2010 poziomu odzysku- 50% oraz poziomu recyklingu- 25%.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

1/ stworzenie lokalnych systemów prawno-administracyjnych umożliwiających objęcie docelowo 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

2/ zdecydowany rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji,

3/ prowadzenie ciągłej akcji edukacyjnej,

4/ realizacja ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów,

5/ wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

6/ rozwój systemów pozyskania i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych      i budowlanych,

7/ rekultywacja składowisk wyłączanych z eksploatacji („stare” wysypisko w Dukli)  oraz likwidacja nielegalnych składowisk.

W gospodarce komunalnymi osadami  ściekowymi powinno się dążyć do zrealizowania następujących celów:

1/ zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów  ściekowych,

2/ maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych przez przepisy,

3/ zwiększenia stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- wykorzystanie osadów ściekowych do prac rekultywacyjnych na terenie zamykanych składowisk,

- kompostowanie,

- rolnicze wykorzystanie,

- termiczne przekształcanie.

W zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym powinno się dążyć do osiągnięcia następujących celów:

1/ zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów,

2/ bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

1/ systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

2/ wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów,

3/ stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

4/ dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych                w znowelizowanych krajowych aktach prawnych i wytycznych,

5/ wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania.

W gospodarce odpadami niebezpiecznymi należy dążyć do osiągnięcia następujących celów:

1/ przeciwdziałanie powstawaniu odpadów niebezpiecznych,

2/ właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów;

1/ wyodrębnianie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

2/ monitorowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających istotny udział w wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych,

3/ modernizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

4/ zwiększanie odzysku surowców z odpadów niebezpiecznych.

Wykaz załączników

- Załącznik nr 1- Karta Składowiska Odpadów w Dukli

- Załącznik nr 2- Karta Składowiska Odpadów w Jedliczu

- Załącznik nr 3- Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia, decyzje, przyjęte informacje

- Załącznik nr 4- Karta Instalacji Regeneracji Olejów Przepracowanych w Jedliczu

- Załącznik nr 5- Karta Instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Jedliczu

Załącznik Nr 1

Karta Składowiska Odpadów w Dukli

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.2. | Gmina |  | Dukla |
| 1.3. | Powiat |  | Krosno |
| 1.4. | Województwo |  | Podkarpackie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 370137399 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-000-07-26 |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)¹ | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Gmina Dukla 100% udziałów |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 370137399 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-23-64-450 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Gmina Dukla 100% udziałów |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 370137399 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-23-64-450 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | 370137399 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-000-07-26 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | (tak/nie) | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 3 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 0 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | (tak/nie) | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | (tak/nie) | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | (tak/nie) | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | (tak/nie) | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | (tak/nie) | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Urząd Gminy Miejsce Piastowe 24.01.1994 GOSP 7331-12/93/94 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Urząd Gminy Miejsce Piastowe 24.01.1994 GOSP 7331-12/93/94 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Kierownik Urzędu Rejonowego w Krośnie 20.11.1995 NB-II-7351-9/C/10/95 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Krośnie 29.12.1998 AB-B-7351-3-23-99 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej² | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Podkarpacki 17.12.2003 ŚR IV-6623/1/5/17/03 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej² (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Wojewoda Podkarpacki 17.12.2003 ŚR IV-6623/1/5/17/03 |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej² została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie wykonano instalacji odgazowującej złoże składowiska w terenie. Obecnie jest to na etapie końcowym uzgodnień i w trakcie realizacji inwestycji. Przewidywany termin uruchomienia instalacji koniec marca 2007 |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Wojewoda Podkarpacki 30.12.2002 ŚR IV-6623/1/21/5/02 oraz 06.10.2004 ŚR IV-6623/1/6/6/04 |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów. | Podać datę dostosowania. | Nie |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej² (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Wojewoda Podkarpacki 27.06.2006 ŚR IV-6620/1/11/03 10.08.2005 ŚR IV-6620/33/05 |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej² została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Tak do 30.04.2007 |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | (Tak/nie) | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m³ | 330000 (m³) Dotyczy dwóch niecek (etapów eksploatacji). Obecnie eksploatację prowadzi się na I etapie, gdzie pojemność tej części wynosi 170000 m³ (niecka uszczelniona) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m³ | 100000 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m³ | 70000 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony. | m² | 12800 (dla niecki uszczelnionej) |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak (tak/nie) | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | m – 1,4 - 5,4 k = 10-7 - 10-8 m/s |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | HDPE grubość 2,5 mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak (tak/nie) | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Piasek, żwir m = 0,3 m k = 10-3 cm/s |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Rury HOBAŚ DN 200 |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak (tak/nie) | Tak |
|  |  | Specjalnych zbiornikach (pojemność, m³) | 600 m³ |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej (tak/nie) | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej (tak/nie) | Tak Oczyszczalnia Sanok |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich ?) Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Recylkulacja odcieku po eksploatowanej powierzchni składowiska |
|  |  |  | Nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak (tak/nie) | Nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Tak |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Nie |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak (tak/nie) | Tak |
| 4.11. | Ogrodzenie | (tak/nie) | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | (tak/nie) | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | (tak/nie) | Tak |
| 4.14. | Waga | (tak/nie) | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | (tak/nie) | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | (tak/nie) | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady podać kod) | 19 08 02, 19 08 05, 19 12 09, 20 02 02, 17 05 04, 17 05 06 |
| 4.17. | Monitoringu w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeśli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | Tak |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeśli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” | Tak |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | (tak/nie) | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | (tak/nie) | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? | (tak/nie) | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | 17 05 04, 17 05 06, 19 08 05, 19 08 02, 19 12 09, 20 02 02 |
| 6.6. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 7797,47 |
| 6.7. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) (kod odpadów) | 82,48 |
| 6.8. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 95595,36 |
| 6.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 148,42 |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 8888,61 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 256,58 |
| 6.12. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 12897,5 |
| 6.13. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 375,48 |

Załącznik Nr 2

Karta składowiska odpadów w Jedliczu

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów komunalnych Jaszczew |
| 1.2. | Gmina |  | Jedlicze |
| 1.3. | Powiat |  | Krosno |
| 1.4. | Województwo |  | Podkarpackie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)¹ | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Gmina Jedlicze 38-460 Jedlicze, ul. Rynek 6 |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 370440554 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-23-63-189 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Gmina Jedlicze 38-460 Jedlicze ul. Rynek 6 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 370440554 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-23-63-189 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu Ul M Konopnickiej 10 |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | 370372858 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-000-09-04 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | (tak/nie) | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. |  |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. |  |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. |  |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | (tak/nie) | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | (tak/nie) | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | (tak/nie) | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | (tak/nie) | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | (tak/nie) | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | 12.11.1987, UAN-8331/3/87 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej² | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Krośnie 14.12.2001 OSR-7644-1/116/01 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej² (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej² została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Tak |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów. | Podać datę dostosowania. |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej² (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania |  |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej² została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów. | Podać rok. |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej² (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia.. | Nie dotyczy |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej² została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | (tak/nie) Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach. | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach. | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów. | Podać datę zamknięcia. | Przewidywany 2009 |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska. | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, | Starostwo Powiatowe w Krośnie 20.08.2004 RSR-7644-1/68/04 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Nie dotyczy |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeśli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku.. | Nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeśli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | (Tak/nie) |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | (Tak/nie) |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | (Tak/nie) |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | (Tak/nie) |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | (Tak/nie) |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | (Tak/nie) |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | (Tak/nie) |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m³ | 37150 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m³ | 29632,15 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m³ | 7517,85 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony. | m² | 10500 powierzchnia eksploatacyjna |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak (tak/nie) |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Iłowo gliniasta K>0,0086 m/dobę |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak (tak/nie) |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak (tak/nie) |  |
|  |  | Specjalnych zbiornikach (pojemność, m³) | Tak |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej (tak/nie) |  |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej (tak/nie) |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich ?) Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Tak |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak (tak/nie) |  |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Tak |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak (tak/nie) | Tak |
| 4.11. | Ogrodzenie | (tak/nie) | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | (tak/nie) | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | (tak/nie) | Tak |
| 4.14. | Waga | (tak/nie) | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | (tak/nie) | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | (tak/nie) | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady podać kod) | 19 08 02 10 08 05 10 01 01 17 01 01 20 02 02 |
| 4.17. | Monitoringu w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeśli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” |  |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeśli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0” |  |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | (tak/nie) | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | (tak/nie) | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 15 01 09 17 01 03 17 03 80 19 08 01 19 12 12 20 02 03 20 03 01 20 03 02 20 03 03 20 03 06 20 03 07 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? | (tak/nie) | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. |  |
| 6.6. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 898 |
| 6.7. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) (kod odpadów) |  |
| 6.8. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 981 |
| 6.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) |  |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 941,78 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005r. (jeśli dotyczy) | (Mg) |  |
| 6.12. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 1233,33 |
| 6.13. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006r. (jeśli dotyczy) | (Mg) |  |

Załącznik Nr 4

Karta Instalacji Regeneracji Olejów Przepracowanych

| Lp. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Instalacja Regeneracji Olejów Przepracowanych |
| 1.2. | Gmina |  | Jedlicze |
| 1.3. | Powiat |  | Krosno |
| 1.4. | Województwo |  | Podkarpackie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | - |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | - |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać : proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | Proces odzysku olejów- R 9 |
| 1.8. | Opis stosownych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | Wstępne oczyszczanie olejów Destylacja olejów w kompleksie urządzeń Destylacji Olejów Przepracowanych Hydroodsiarczanie destylatów w kompleksie urządzeń Hydrorafinacji Olejów Przepracowanych |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 38-460 Jedlicze ul. Trzecieskiego 14 75% PKN Orlen S.A. 10% Skarb Państwa 15% osoby fizyczne |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) |  | 370284568 |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-000-07-61 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Prawo własności Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Prawo wieczystego użytkowania do 2089 r. gruntów Skarbu Państwa |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) |  | 370284568- RN Jedlicze S.A. |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-000-07-61- RN Jedlicze S.A. |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Rafineria Nafty Jedlicze S.A. |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) |  | j.w |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) |  | j.w |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy) | (tak/nie) | Tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Decyzja Nr 28/88 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 16.05.1988 znak UAN-2-8330/Jed/2/85/88 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Decyzja Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 16.11.1999 znak GP-7331/84/99 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie z dnia 25.10.1988 znak UAN-2-8381/Jed/2/85/88 Decyzja Starostwa Powiatowego w Krośnie z dnia 4.02.2000 znak AB.D.7351-3-8/2000 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Decyzja Starostwa Powiatowego w Krośnie z dnia 27.09.2001 znak AB.D.7353-27/01 |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszko-dliwiania odpadów | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Pozwolenie Zintegrowane |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Pozwolenie Zintegrowane Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.04.2004 znak ŚR.IV-6618/2/28/03/04 ze zmianą znak ŚR.IV-6618/2/05 ze zmianą znak ŚR.IV-6618-12/1/06 obowiązuje do 30.04.2014 |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeśli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeśli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | (Tak/nie) |  |
| 4. | Odpady |  |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | Ilość 80 000 Mg/rok Rodzaj- w załączniku |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Podać: kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 25 562 Mg |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | - |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 26 398 Mg |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | - |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 32 393 Mg |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | - |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 29 661 Mg |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | - |

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 13 01 04 | emulsje olejowe zawierające zw. chlorowcoorganiczne | 200 |
| 13 01 05 | emulsje olejowe nie zawierające zw. chlorowcoorganicznych | 200 |
| 13 01 09 | mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 500 |
| 13 01 10 | mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 1600 |
| 13 01 11 | syntetyczne oleje hydrauliczne | 500 |
| 13 01 12 | oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 500 |
| 13 01 13 | inne oleje hydrauliczne | 1500 |
| 13 02 04 | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 200 |
| 13 02 05 | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 17500 |
| 13 02 06 | syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 300 |
| 13 02 07 | oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 2000 |
| 13 02 08 | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 40000 |
| 13 03 06 | mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 1700 |
| 13 03 07 | mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 2300 |
| 13 03 08 | syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 500 |
| 13 03 09 | oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 500 |
| 13 04 01 | oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 2000 |
| 13 04 02 | oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 18000 |
| 13 04 03 | oleje zęzowe ze statków morskich | 10000 |
| 13 05 06 | olej z odwadniania olejów w separatorach | 2000 |
| 13 07 01 | olej opałowy i olej napędowy | 1500 |
| 13 07 03 | inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 3500 |
| 13 08 02 | inne emulsje | 300 |
| 13 08 99 | inne nie wymienione odpady | 19 700 |
| 16 01 13 | płyny hamulcowe | 2000 |
| 16 07 08 | odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 19000 |

Łączna ilość odpadów poddawana odzyskowi w ciągu roku nie może przekroczyć 80 000 Mg

Załącznik Nr 5

Karta Instalacji Do Termicznego Przekształcania Odpadów

| Lp. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Instalacja do termicznego przekształcania odpadów użytkowana przez „RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14 |
| 1.2. | Gmina |  | Jedlicze |
| 1.3. | Powiat |  | Krosno |
| 1.4. | Województwo |  | Podkarpackie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 370484149 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-21-98-750 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać : proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | Instalacja do termicznego przekształcania odpadów |
| 1.8. | Opis stosownych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | D10, R1, R12, R15 |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | Instalacja jest własnością Rafinerii Nafty Jedlicze S.A i została wydzierżawiona „Raf-Ekologii” Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawnej |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) |  | 370284568 |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-000-07-61 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | „Raf-Ekologia” Sp. z o.o. dzierżawi od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. teren na którym zlokalizowana jest instalacja |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) |  | 370284568 |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-000-07-61 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) | „RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. 38-460 Jedlicze ul. Trzecieskiego 14 |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) |  | 370484149 |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) |  | 684-21-98-750 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje (jeśli dotyczy) | (tak/nie) | Tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji znak GS-7331/6/94 Jedlicze 1994-03-15 Burmistrz Miasta i Gminy Jedlicze (Tadeusz Wieczorek) |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Załącznik nr 2 do decyzji znak GS-7331/6/94 z dnia 1994-03-15 określający Warunki techniczne inwestycji i wykorzystania terenu, Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji znak GS-7331/6/94 Jedlicze 1994-03-15 Burmistrz Miasta i Gminy Jedlicze (Tadeusz Wieczorek) |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Decyzja znak NB-II-7351-2/C/5/95 Krosno dnia 1995-04-20 zatwierdzam-udzielam pozwolenie na budowę inwestycji spalarni odpadów wydaną przez Urząd Rejonowy w Krośnie |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Decyzja znak OS-I-7632/3/95 Krosno dnia 1995-04-05 orzekająca uzgodnienie pozytywne projektu technologicznego Spalarni Odpadów wydaną przez Urząd Wojewódzki w Krośnie |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszko-dliwiania odpadów | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Decyzja znak OS-III-7641/107/97 Krosno dnia 1997-07-14 orzekająca zmianę decyzji OSZN-III-8641/4/91 z dnia 10.01.1991 r. wprowadzająca emisję zanieczyszczeń ze Spalarni Odpadów wydaną przez Urząd Wojewódzki w Krośnie |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać : organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Wojewoda Podkarpacki 02.10.2006 r. ŚR-IV-6618-23/1/06 02.10.2016 r. |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeśli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Tak |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeśli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | (Tak/nie) | Tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | (Tak/nie) | Tak |
| 4. | Odpady |  |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | Nie dotyczy |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Podać: kod odpadu oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. |  |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | - |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2003 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 4763,656 |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 26,060 |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 6370,080 |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | - |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 7288,847 |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 24 |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. (jeśli dotyczy) | (Mg) | 6040,748 |